# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（双）环准〔2021〕047号

重庆恒庐重工科技有限公司：

你公司报送的年产2万吨桥梁钢箱梁项目（项目代码： 2108-500111-04-05-641434）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆后科环保有限责任公司（统一社会信用代码：91500103MA5U6UF380）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟建项目租用足运建筑制品有限公司2#厂房空置区域及南侧部分空地15500平方米，建设2条桥梁钢箱梁生产线，项目喷涂工序只涉及工件防锈处理，不涉及工件产品喷涂生产，项目建成后可实现年产1万吨桥梁钢箱梁的生产能力。项目总投资4000万元，其中环保工程投资50万元，占总投资的1.25%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目实行雨污分流。营运期废水主要为生活污水。生活污水经管网收集排入足运公司现有生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015））后经市政污水管网排入双桥工业园区污水处理厂，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后外排至苦水河，汇入太平河。

（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目营运期废气主要为下料切割粉尘、焊接废气、打磨粉尘、喷漆废气。下料切割粉尘经移动式除尘设施处理后车间内无组织排放，拼装焊接废气经移动式焊烟处理器处理后车间内无组织，焊接废气和打磨废气经移动式除尘设施处理后车间内无组织，颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016）；喷漆废气密闭收集，经“干式漆雾净化箱+UV光催化氧化+活性炭吸附”处理后通过15m高DA001排气筒排放，调漆废气和晾干废气无组织排放，颗粒物、非甲烷总烃和二甲苯有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016），厂界颗粒物、非甲烷总烃和二甲苯排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016），厂区内非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目夜间不生产，运营期主要为各类机加设备运行噪声、落料噪声及运输物料时碰撞噪声等，采取合理布设设备、基础减震、车间隔声等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目营运期固体废物主要包括危险废物、一般工业固废和生活垃圾。危险废物包括废切削液、废机油、废油桶、废过滤材料、废活性炭、废UV灯管、废油漆桶、废含油抹布、手套和废金属（含切削液）等，分类收集暂存于危废暂存间（50m2），交由有资质单位处置；一般工业固废包括废金属边角料、废金属屑、不合格品、除尘灰、废包装材料和废水性漆桶等，分类收集暂存，废金属边角料、废金属屑、不合格品、除尘灰和废包装材料外售物资回收公司，废水性漆桶送水性漆厂家回收利用；生活垃圾收集后交环卫部门统一处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求，危废暂存间设置危废标识，危废转运过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求，落实化学品库房和危废暂存间等作为重点防渗区的要求。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，落实《环境影响报告表》提出的各项环境风险防控措施；化学品库房和危废暂存间地面防渗防腐，并按照《突发环境事件应急预案管理办法》要求制定环境风险应急预案，并定期演练。

三、严格执行总量控制。拟建项目水污染物总量控制指标：化学需氧量（COD）0.024吨/年，氨氮（NH3-N）0.003吨/年；大气污染物总量控制指标：VOCs0.434吨/年。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可证之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策做出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区环境行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受大足区邮亭镇，邮亭工业产业发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2021年11月21日

抄送：大足区邮亭镇，邮亭工业产业发展中心，大足区环境行政执法支队双桥大队。