# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（双）环准〔2023〕10号

重庆锦安汽车零部件有限公司：

你公司报送的锦安汽车零部件生产（项目代码：2101-500111-04-05-3855522208-500111-04-05-5887952111-500111）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中机中联工程有限公司重庆光宸消环工程技术服务有限公司重庆渝佳环境影响评价有限公司重庆浩源弘环保社会信用代码：9150010720288713XA91500113MA60MX1L6E91500103778469571M915001	）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

- 一、项目主要建设内容：拟建项目在双桥经开区中小企业园YQ-C03-02新建厂房进行汽车零部件的生产，拟新建1#-4#厂房、生产线库房、门卫及配套的公辅设施等，总建筑面积40043.3 m2。将建设9条管件生产线、10条冲压线、4条精加工线，形成年产汽车零部件3250t的生产能力。项目总投资30000万元，环保投资210万元。其中环保投资150万元，占总投资的0.5%。技改拟建项目淘汰热电站装机2×75t/h中温中压燃煤循环硫化床锅炉+1×CC12MW抽凝机组，新建1×35t/h天然气锅炉及2×20t/h除盐水处理设施+1套化蓄热热氧化有机废气处理装置；用1台1500Nm³/的行改造，以符合国家政策适产能。项目总投资2850元。拟建项目在现有厂房新

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

- （一）严格落实水污染防治措施。拟建项目采取雨污分流制。地面清洗废水与机加清洗废水经隔油预处理后与检测废水一起排入污水处理池（10m3/d）处理；生活污水排入化粪池处理；各类废水处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（NH3-N、总磷达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015））后，一起汇入市政污水管网450mg/L，BOD5≤160mg/L，SS≤350mg/L，NH3-N≤30mg/L，总磷≤5mg/L，LAS≤10mg/L，总锌≤1mL桥工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染放标一级B标准后排入河水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（氨氮、达镇下水质GB35））后市入双桥园水《城镇排放标准G180）后排工业污收系统，经回收后用炉

- （二）严格落实废气污染防治措施。1#厂房3楼焊接烟尘经集气罩收集后，经滤筒除尘器处理达《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后通过1根25m高1#排气筒排放；3#厂房焊接烟尘经集气罩收集后，经滤筒除尘器处理达《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后通过1根15m高2#排气筒排放；喷砂废气密闭收集后，经布袋除尘器处理达《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后通过1根25m高3#排气筒排放；挤出废气经集气罩收集后，经活性炭设施处理达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）后通过1根15m高4#排气筒排放。尘经集气收6）后由15m高1#排气筒排放；喷粉尘筒排放；烘干固化和天然气燃烧废气经集气罩收集至“过滤棉+处理污染物综成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）后经5《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）m高筒排放；燃气锅炉配置低氮燃气燃烧器废油液储存拟建项目运营期废气主要为电冰箱拆解线破碎炉由筒排放，排放标准》（D6516庆黑解包废气分别经袋式除尘器处理后炼气一起灰除油++行再次处理物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011的“他制品物综合排放标准》（DB50/418-2016）；天然气经原辅料加工及炼气1m高0筒排R50/418-2016

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目运营期噪声源主要为下料机烧炉、燃、注塑成型机、烘烤箱、打磨机和破碎机、弯、、风机、油液抽取系统、氧割机、等离子切割机、空压机、。选用低噪声设备，采取基础减震、建筑隔声、定期保养等降噪措施采用建筑隔声、减振等措施后在采取基础减振、消音基础减振、建筑、围挡隔声选用低噪声设备、基础减振、建筑隔满

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目运营期固体废物包括废油油废油棉纱、炉、废润滑废、废液压油及废电路板和废过、验废液渣渣物、收粉灯废包装、废安全气囊、废动力电池（含铅蓄电池）、除尘等一般工业固体废物，生活垃圾和餐厨垃圾和生活垃圾。废油、废切削液、实验废液、废渣、废含油抹布、劳保用品、隔油池废油、含油铁屑和废活性炭废油、废切削液、实验废液、渣、废含、劳保用品、隔油池废油和含油铁屑等危险废物分类收集后交由有危废资质的单位处理槽渣、废胶桶、废润滑油及废润滑油桶、废活性炭、污泥、废液压油桶、废含油棉纱手套、废电路板和废过滤棉等危险废物废机油、废润滑油、废含油棉纱、锅炉炉水药剂桶等危险废物废铅池、机动液、废速、废防冻液、废油尾气净化催剂器、废塑粉、废过滤袋、废过滤纸、废包装物、报废模具、废灯珠和废面罩收集后暂存于一般固废暂存区制氮机过滤滤网、滤渣、废分子筛等一般工业固体废物定期统一收集暂存于厂区一般固废暂存间，交由环卫部门或资源回收单位统一处置不可再利用物质转运至渣场处置，废安全气囊、废动力电池（不包含铅蓄电池）、除尘灰和废制冷剂等分类交由具有相应资质般工业固废场塑料破碎固有餐厨处理。

- （五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，将危废暂存间、化学品库暂存区等作为重点防渗区。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，危废暂存间、化学品库等、危废暂存间、胶类物质存生产用槽体必须架空设置在离地坪防腐面1m以上，并设置托盘、导流沟和集水池，管线须可视化；按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。拟建项目建成污染物总量控制指标：非甲烷总烃0.1014.289增3t/a；，SO20.9592003 t，削.98；N70.01.2t/，减2.拟建项目水污染控标： 化a；，NH3-N0氮.0/业应国相关获污染物指标，取得排污许可证之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策做出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区环境行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受双路街道办事处、双桥工业园区发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2023年2月12321

抄送：双路街道办事处，双桥工业园区发展中心，大足区环境行政执法支队双桥大队。