重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（双）环准〔2025〕8号

国网重庆市电力公司大足供电分公司：

- 你单位报送的重庆大足环锂循环科技110千伏业扩配套工程（项目代码：2409-500111-04-01-997333）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，原则同意重庆至恒环保技术有限公司（社会信用代码：91500000MAC09QYPXH）编制的该项目环境影响报告表的结论，从环境保护角度，该项目建设可行。

- 项目建设内容和规模

- 项目位于重庆市大足区邮亭镇，建设内容为：

- 邮亭220kV变电站110kV间隔改造工程：对220kV邮亭变电站内旁母间隔进行改造，将双邮西线改接至旁母间隔；新建邮亭～环锂循环科技专用站110kV线路接入邮亭220kV变电站利用原110kV双邮西线间隔。

- （二）新建邮亭～环锂循环科技专用站110kV线路工程：线路起于邮亭220kV变电站，止于重庆环锂循环科技有限公司专用站（专用站单独履行环评手续，不纳入本期评价内容），新建单回架空线路约2.3km，新建杆塔9基，导线采用JL/G1A-185/30型导线。

- （三）110kV双邮西线改造工程：线路起于邮亭220kV变电站，止于原110kV双邮西线40#塔（40#塔利旧），新建单回架空线路约0.15km，新建杆塔1基，拆除原110kV双邮西线40#塔至邮亭220kV变电站线路约0.145km，导线采用JL/G1A-185/30型导线。

项目总投资731万元，其中环保投资20.6万元。

二、项目在设计、建设和运行过程中，应认真落实本项目环境影响报告表提出的生态环境保护及污染防治措施，严格执行相关污染物排放标准，并重点做好以下工作：

- （一）加强电磁环境污染防治。确保项目周边电磁环境小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的公众曝露控制限值；在工频电场强度大于 4000V/m且小于 10kV/m 的耕地、园地等公众容易到达的场所区域内设置警示和防护指示标志。

- 强化噪声污染防治。根据运行期需求及时开展环境监测工作，确保本项目厂界噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）的相应类别标准内，确保线路沿线声环境质量满足相应区域标准要求。

（三）严格环境风险防范。认真落实环境影响报告表提出的各种风险防范措施，建立完善环境风险防范制度，加强环境风险管理，防止电磁环境污染事件的发生。

（四）施工期应采取有效的生态保护措施，避免大规模开挖，防止生态破坏、扬尘噪声扰民和废水、固体废物对土壤造成污染。施工期结束后及时进行生态恢复治理。

（五）加强对公众的科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

三、严格执行“三同时”制度。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。若该项目的性质、规模、地点或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当按规定重新报批该项目的环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、严格执法监管。项目按规定接受大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的日常监管，以及按属地管理接受邮亭镇人民政府、邮亭新材料产业发展服务中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2025年5月12日

抄送：邮亭镇人民政府、邮亭新材料产业发展服务中心，大足区生态环境保护综合行政执法支队双桥大队