大足水利审批〔2024〕105号

重庆市大足区水利局

关于双路镇水厂配套供水管网工程（一期）

水土保持方案准予许可的决定

重庆水资源产业股份有限公司渝大水务分公司：

你单位提交的《双路镇水厂配套供水管网工程（一期）》收悉。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

本项目位于双路经开区双路街道、大足区龙水镇，从双路镇水厂到龙水镇复隆路新建供水管道10.14km，其中DN800管道3.05km，DN600管道4.32km，DN400管道2.77km。本项目工程总占地共计约4.89hm²，均是临时占地。土石方开挖总量为4.43万m³，其中：表土0.70万m³、一般土石方3.69万m³、其他0.04万m³(主要为河流段挖淤泥)。回填量3.61万m³，其中：表土0.70万m³、一般土石方2.90万m³、其他0.01万m³；无借方；余方0.82万m³，运输至恒祥公司综合利用。本工程计划2025年1月开工，2025年10月完工。总投资5342.33万元，其中工程费用4171.04万元，资金来源为业主自筹。

（二）项目区地形地貌、地质、土壤植被、气象、水文、水土流失及水土保持现状等情况阐述基本清楚。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意建设期水土流失防治责任范围为4.89hm2。

（二）同意水土流失防治执行西南紫色土建设类项目一级防治标准。

（三）基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97%、土壤流失控制比1.0、渣土防护率94%、表土保护率92%、林草植被恢复率97%、林草覆盖率25%。

（四）基本同意水土流失防治分区和防治措施安排。

（五）基本同意水土保持方案实施进度安排。

（六）基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

三、水土保持投资及效益分析成果

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足要求。

（二）水土保持总投资为182.37万元，其中主体已有水土保持投资149.93万元（其中工程措施64.21万元，植物措施85.72万元），方案新增水土保持投资32.44万元。方案新增投资中：监测措施费5.41万元，临时措施费15.39万元，独立费用9.80万元，基本预备费1.84万元，水土保持补偿费6.846万元（免征）。

（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。

四、工作要求

（一）根据水土保持法律法规和规范标准，认真做好项目建设过程中水土流失防治工作，切实落实水土保持“三同时”制度。重要防护对象应当开展点对点勘察与设计。无设计的水土保持措施，不得通过水土保持设施自主验收。

（二）严格控制施工扰动范围，禁止随意占压破坏地貌植被。加强对施工单位的管理，在招投标文件和施工合同中明确施工单位的水土保持责任，强化奖惩制度，规范施工行为。

（三）依法做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控。在工程建设期间应将水土保持监测季报按规定在网站公开，同时在业主项目部和施工项目部公开，并按规定向我局按时报送监测季报和总结报告。

（四）结合主体工程监理，按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理，确保水土保持工程建设质量和进度。

（五）本项目的地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应按照“渝水〔2016〕83号”规定办理。确需在批准的水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场的，可按照“水保〔2019〕160号”规定执行。

（六）严格按照批准的水土保持方案和后续设计落实各项水土保持措施，合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间水土流失。

（七）工程完工后、项目投产使用前，请你单位依据许可的水土保持方案，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告，召开验收会议，并形成水土保持设施验收鉴定书，再通过官方网站或其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等材料后，并在水土保持设施自主验收通过3个月内，向我局报备水土保持设施验收材料；水土保持设施未经验收或者验收不合格的，项目不得投入使用。分期建设、分期投入使用的生产建设项目，其相应的水土保持设施应当分期验收。

（八）本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算，期满后，若该工程未开工建设，本许可决定自行失效。

附件：水土保持方案特性表

重庆市大足区水利局

2024年12月24日

（此件主动公开）

附件

双路镇水厂配套供水管网工程（一期）

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 双路镇水厂配套供水管网工程（一期） |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  | 长江委 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省区 |  | 重庆 |  |  |  | 涉及地市或个数 | / | 涉及区/县 |  | 大足区 |  |
| 项目规模 |  | 新建供水管道10.14km |  |  |  | 总投资(万元) | 5342.33 | 建安投资(万元) |  | 4171.04 |  |
| 动工时间 |  | 2025年1月 |  |  |  | 完工时间 | 2025年10月 | 设计水平年 |  | 2026年 |  |
| 占地(hm2) |  | 4.89 |  |  |  | 永久占地(hm2 ) | 0 | 临时占地(hm2) |  | 4.89 |  |
| 土石方量 (万m3) |  |  |  |  |  | 挖方 | 填方 |  | 借方 |  | 余方 |
|  |  |  |  |  |  | 4.43 | 3.61 |  | / |  | 0.82 |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 丘陵平坝地貌 |  | 水土保持区划 |  | 西南紫色土区 |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  | 土壤侵蚀强度 |  | 轻度侵蚀 |  |  |
| 防治责任范围 (hm2 ) |  |  |  |  | 4.89 |  | 容许土壤流失量 [t/(km2 .a )] |  | 500 |  |  |
| 建设期土壤流失预测总量 |  |  |  |  | 192 |  | 新增水土流失量 |  | 135 |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  | 西南紫色土区水土流失防治一级标准 |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 目 标 | 水土流失治理度 |  |  |  | 97% |  | 土壤流失控制比 |  | 1.0 |  |  |
|  | 渣土防护率 |  |  |  | 94% |  | 林草覆盖率 |  | 25% |  |  |
|  | 林草植被恢复率 |  |  |  | 97% |  | 表土防护率 |  | 92% |  |  |
| 防 治 措 施 | 防治分区 |  |  | 工程措施 |  |  | 植物措施 |  | 临时措施 |  |  |
|  | 平坝段防治区 |  |  | 主体已列：表土剥离3900m3, 表土回覆3900m3，土地整治1.52hm2，复耕0.12hm2，透水砖铺装2400m2； 方案新增：无 |  |  | 主体已列：恢复植被1.40hm2，撒播草籽1.40hm2； 方案新增：无 |  | 主体已列：无； 方案新增：临时覆盖1.67万m2 |  |  |
|  | 坡地段防治区 |  |  | 主体已列：表土剥离3100m3, 表土回覆3100m3，复耕0.83hm2，土地整治1.28hm2； 方案新增：无 |  |  | 主体已列：恢复植被0.45hm2，撒播草籽0.45hm2； 方案新增：无 |  | 主体已列：无； 方案新增：临时排水沟860m，临时拦挡860m，临时覆盖0.62万m2 |  |  |
|  | 河流段防治区 |  |  | 主体已列：无； 方案新增：无 |  |  | 主体已列：无； 方案新增：无 |  | 主体已列：无； 方案新增：临时覆盖0.06万m2 |  |  |
|  | 投资 (万元) |  |  | 主体设计：64.21 方案新增：0 |  |  | 主体设计：85.72 方案新增：0 |  | 主体设计:0 方案新增：15.39 |  |  |
| 水土保持总投资 (万元) |  |  |  | 182.37 |  |  | 独立费用 (万)元 |  | 9.80 |  |  |
| 监理费 (万元) |  |  | 0 | 监测费 (万元) |  |  | 5.41 |  | 补偿费 (万元) |  | 0 |
| 方案编制单位 |  |  |  | 四川砺羽工程设计有限公司 |  |  | 建设单位 |  | 重庆水资源产业股份有限公司渝大水务分公司 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 张先明 |  |  | 法定代表人 |  | 雷文强 |  |  |
| 地址 |  |  |  | 重庆成都市青羊区草市街59-69号恒昌大厦4楼A 号 |  |  | 地址 |  | 重庆市大足区龙岗街道办 事处一环北路西段 号 |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  | / |  |  | 邮政编码 |  | 404100 |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  | 刘工/ |  |  | 联系人及电话 |  | 张部长/ |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  | 2154879658@qq.com |  |  | 邮箱 |  | 375566349@qq.com |  |  |