大足水利审批〔2025〕59号

重庆市大足区水利局

关于大足区中水回用管网延伸及升级改造项目初步设计的批复

重庆市大足区雨林林业开发股份有限公司：

你司报送的《大足区中水回用管网延伸及升级改造项目初步设计报告》及有关资料收悉。经审查，原则同意实施该项目，现将有关事宜批复如下：

一、项目主要内容

为解决大足区龙岗-棠香组团的城区覆盖范围主要学校厕所冲洗用水、学校内部绿化用水和市政道路洒水及绿化等用水，提升城区用水效率，结合建设实际，本项目主要建设管道共计19.78km。其中球墨铸铁管DN600长度2902m；球墨铸铁管DN500长度3834m；球墨铸铁管DN400长度590m；球墨铸铁管DN300长度3075m；球墨铸铁管DN250长度1538m；球墨铸铁管DN200长度1931m；球墨铸铁管DN150长度4387m；球墨铸铁管DN100长度651m；PE100级-De200，1.25mpa管道长877m；电动钢制专控蝶阀10个，专控检修阀33个，智能水表35个，压力传感器5个，电磁流量计12处，排泥阀14个，排气阀17个，主管网闸阀井63座，1个中水运行管理信息平台。

二、项目投资

工程概算总投资为3528.37万元。其中建筑工程为2405.07万元，机电设备及安装工程170.70万元，金属结构设备及安装工程47.56万元，临时工程为200.77万元，独立费用为439.36万元，基本预备费为163.17万元，建设及施工场地征用费63.78万元，水保工程投资为29.96万元，环保工程投资为8.00万元。

三、建设工期

工程总工期12个月。

四、招标核准

按照《中华人民共和国招标投标法》《重庆市招标投标条例》及其他有关法律法规规定执行。

五、工程效益

本工程实施后，将进一步保障大足区龙岗-棠香组团的13所学校的厕所冲洗用水、学校内部绿化用水和龙岗-棠香组团的市政道路洒水及绿化等用水，受益人口为48910人，其中学生45800人，教职工和其他人员3110人，学校内绿化面积336亩，规划浇洒市政区域绿化面积为2643亩，道路、广场浇洒面积为3779亩，高速服务区8000人，从而有效解决水资源短缺、水量需求增加和中水利用率低问题。

六、其他

（一）进一步补充完善《初步设计》相关内容。

（二）你单位组织项目实施时，要落实项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，建立质量与安全监督体系；严格按照财政部、水利部《关于印发<中央财政水利发展资金管理办法>的通知》（财农〔2019〕54号）的规定，加强资金的使用管理，有效控制项目建设进度与质量。

（三）你单位应严格按照《初步设计报告》和批复的管网延伸及升级改造项目和内容组织实施，按时保质保量地完成年度建设任务，不得随意调整项目及其建设内容。确需调整的，请严格按有关规定批准后实施。

（四）项目完工后，你单位要及时将工程建设情况报送区水利局，区水利局将会同相关单位组织开展竣工验收。

重庆市大足区水利局

2025年8月15日

- （此件主动公开）