### 大足区2019年四季度生活饮用水抽检结果公示

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽样时间 | 供水单位名称 | 采样检查点 | 采样类型 | 抽检结果 | 抽检项目 |
| 2019年11月11日 | 重庆市渝大水务有限责任公司 | 龙岗街道一环北路西段329号 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯 |
| 龙岗街道一环南路中段157号 |
| 龙岗街道商贸中心22栋1层1-11号 |
| 龙岗街道一环北路中段285号 |
| 2019年11月11日 | 重庆市渝大水务有限责任公司（清明桥水厂） | 棠香街道二环北路东段142号 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯 |
| 棠香街道二环南路1061号 |
| 棠香街道人民街98号 |
| 棠香街道棠凤路214号 |
| 棠香街道五星大道中段276号 |
| 市民中心 |
| 2019年11月25日 | 重庆市双桥经开区水务有限公司 | 龙湖路与幸光大道交界处 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯 |
| 龙水镇滨河路4号 |
| 邮亭镇联通大道15号 |
| 2019年11月25日 | 重庆市双桥经开区水务有限公司（水塔村） | 龙滩子街道花朝门12号 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯 |
| 双路镇双星路2号 |
| 2019年11月29日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司智凤自来水厂 | 智凤街道登云街215号 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯 |
| 智凤街道登云街28号 |
| 2019年11月25日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司先进自来水厂 | 高升镇先进村卫生室 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯 |
| 高升镇先进村7组杨胜明家 |
| 2019年11月29日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司金盆自来水厂 | 中敖镇金盆村1组陈登福家 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、游离余氯 |
| 中敖镇金盆村1组陈良均家 |
| 2019年11月28日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司土门自来水厂 | 珠溪镇土门何祖碧门市 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、游离余氯 |
| 珠溪镇土门王树高茶馆 |
| 2019年11月28日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司沙坝自来水厂 | 珠溪镇沙坝唐秀茶园 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯 |
| 珠溪镇沙坝水厂办公室 |
| 2019年11月12日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司国梁自来水厂 | 国梁镇云路街8号 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、游离余氯 |
| 国梁镇白鹭街45号 |
| 2019年11月29日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司子店自来水厂 | 邮亭镇子店中心小学 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、游离余氯 |
| 邮亭镇子店杨全建家 |
| 2019年11月13日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司古龙自来水厂 | 古龙镇白石村1组谷达中家 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯 |
| 万古镇龙洞槽修车铺 |
| 2019年11月14日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司黄木沟自来水厂 | 拾万镇福利村村委会 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯 |
| 拾万镇福利村2社丁仁万家 |
| 2019年11月12日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司回龙自来水厂 | 回龙镇新权路29号 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯 |
| 回龙镇齐心路49号 |
| 2019年11月28日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司龙石自来水厂 | 龙石镇政府食堂 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯 |
| 龙石镇龙桥街354号 |
| 2019年11月29日 | 重庆市大足区龙源供水有限公司 | 玉龙镇玉滨路26号附36号 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯 |
| 玉龙镇肖鲫鱼餐厅 |
| 2019年11月13日 | 重庆市水利水电发展总公司万古自来水厂 | 万古镇世纪路47号 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、游离余氯 |
| 万古镇万安大道2269号 |
| 2019年11月14日 | 重庆市大足区四合自来水厂 | 石马镇赤英街24号 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯 |
| 石马镇马跑路196号附36号 |
| 2019年11月27日 | 大足区金山自来水厂 | 金山镇大堡街69号 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯 |
| 金山镇街村社区居民委员会 |
| 2019年11月15日 | 重庆市大足区高升自来水厂 | 高升镇红升街53号 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯 |
| 高升镇红升街69号附2号 |
| 2019年11月14日 | 重庆市大足区拾万自来水厂 | 拾万镇金楠街1号 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯 |
| 拾万镇金楠佳苑 |
| 2019年11月12日 | 重庆市大足区智凤街道功敬自来水厂 | 智凤街道功敬预制厂 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯 |
| 智凤街道弥陀街138号附9号 |
| 2019年11月29日 | 重庆市大足区高坪自来水厂 | 高坪镇青龙街936号 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯 |
| 高坪镇青龙街538号 |
| 2019年11月27日 | 重庆市大足区黄泥自来水厂 | 龙水镇复隆街114号 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、游离余氯 |
| 龙水镇复隆街79号 | 管网末梢水 | 合格 |
| 2019年11月29日 | 重庆市大足区中敖自来水厂 | 中敖镇龙中街47号 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、游离余氯 |
| 中敖镇溪源路74号 |
| 2019年11月28日 | 重庆市大足区三驱自来水厂 | 三驱镇惠民路40号 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯 |
| 三驱镇天成街44号 |
| 2019年11月27日 | 重庆市大足区珠溪自来水厂 | 珠溪镇河坝街66号 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、游离余氯 |
| 珠溪镇正龙街3号 |
| 2019年11月27日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司宝顶自来水厂 | 宝顶镇化龙街59号 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、游离余氯 |
| 宝顶镇慈航村54号 |
| 2019年11月27日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司宝兴自来水厂 | 宝兴镇宝丰路170号 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯 |
| 宝兴镇宝丰路62号 |
| 2019年11月13日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司雍溪自来水厂 | 雍溪镇团结路71号 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯 |
| 雍溪镇文昌路57号 |
| 2019年11月28日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司宝山自来水厂 | 铁山镇多宝路119号 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯 |
| 铁山镇晋兴路32号 |
| 2019年11月28日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司铁山自来水厂 | 铁山水厂办公室 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯 |
| 铁山镇新鑫路253号 |
| 2019年11月25日 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司季家自来水厂 | 季家镇季丰街72号 | 管网末梢水 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯 |
| 季家镇养老服务中心 |