真友项目管理有限公司…………………………………………………………………………询比采购文件

项 目 编 号：ZYGS-2025-0001
项 目 名 称：龙滩子数治中心建设(设施设备迭代升级)音视频系统部分 
采购文件

采购人：重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处

采购代理机构：真友项目管理有限公司

二〇二五年十二月

目  录

5

第一篇  采购邀请书

5

一、采购项目内容

5

二、采购资格要求

5

三、采购有关说明

6

四、采购有关规定

7

五、联系方式

8

第二篇  项目服务需求

8

一、项目基本情况

8

二、项目清单及参数

18

第三篇   项目商务需求

18

一、服务期、地点及验收方式

18

二、报价要求及说明

18

三、付款方式

18

四、质量保证及售后服务

19

五、知识产权

19

六、其他

20

第四篇  资格审查及评标办法

20

一、资格审查及符合性审查

21

二、评标方法

22

三、评标标准

24

四、无效投标条款

24

五、废标条款

25

第五篇  供应商须知

25

一、采购费用

25

二、采购文件

25

三、采购要求

26

四、成交供应商的确认和变更

27

五、成交通知

27

六、关于质疑和投诉

28

七、成交通知

28

八、交易服务费

28

九、签订合同

30

第五篇 响应文件格式要求

31

一、经济部分

33

二、服务部分

35

三、商务部分

37

四、资格条件及其他

42

五、其他应提供的资料

43

附件1：供应商信息卡

44

附件2：真友项目管理有限公司项目报名表



第一篇  采购邀请书

真友项目管理有限公司（以下简称代理机构）受重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处（以下简称采购人）的委托，对龙滩子数治中心建设(设施设备迭代升级)音视频系统部分项目进行采购。欢迎具备相关资质的供应商参加报价。

一、采购项目内容

	项目名称
	资金性质
	最高限价（元）
	成交供应商

数量（名）

	龙滩子数治中心建设(设施设备迭代升级)音视频系统部分
	财政资金
	475000.00
	1


二、采购资格要求

（一）基本条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业服务能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件：

无
三、采购有关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家（https://www.gec123.com/）”上下载或到采购代理机构领取本项目采购文件以及图纸、补遗等采购前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）报名及采购文件发售

1、报名和采购文件发售期：2025年12月    日至2025年12月   日17：00（工作时间）。

2、报名费：人民币500元（售后不退）。

3、报名方式:

3.1线下方式（现金）

供应商在采购文件提供期内到真友项目管理有限公司（重庆市大足区棠香街道五星大道南段229号3幢2-26）登记报名并缴纳报名费，同时递交（1）报名登记表（格式详见附件，内容填写完整并加盖供应商公章）；（2）“开户许可证”或“基本账户信息”复印件加盖公章。

3.2微信转账购买：

在报名时间内，供应商将报名费用转至以下账户内进行购买。通过转账方式购买采购文件的，
转账时注明“公司简称—项目名称简称”并填写《报名登记表，格式详见附件》（加盖供应商公章）扫描后发送邮箱1121496345@qq.com（邮箱）。
（三）保证金

无
（四）响应文件的递交：

响应文件递交时间：2025年11月   日14:30—15：00
2、响应文件递交地点：真友项目管理有限公司（重庆市大足区棠香街道五星大道南段229号3幢2-26）
3、响应文件递交程序：

（1）递交手持件（不密封）；

（2）在规定时间内递交响应文件（密封）。

4、手持件包含以下内容：

（1）供应商信息卡；

（2）报名费缴纳凭据复印件加盖公章；

（3）保证金转账凭证加盖公章；

（4）法定代表人参与投标的提供法人身份证明；授权委托人参与投标的提供法人身份证明和授权委托书。
（5）供应商“开户许可证”或“基本账户信息”复印件加盖公章；

（6）报名登记表。

四、采购有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）同一项目的货物，制造商参与采购的，不得再委托代理商参与采购，否则均为无效响应。

（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家(https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到真友项目管理有限公司领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）采购费用：无论采购结果如何，供应商参与本项目采购的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）供应商有下列情况之一的，将拒绝其参与政府采购活动：在本项目投标截止日前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

五、联系方式

（一）采购人：重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处  

联系人：粟老师
电  话：13668028086
地  址：重庆市大足区龙滩子街道巴岳大道8号

（二）采购代理机构：真友项目管理有限公司

联系人：陈老师
电  话：19946891894
地  址：重庆市大足区棠香街道五星大道南段229号3幢2-26

第二篇  项目服务需求

一、项目基本情况

	名称
	数量/单位
	备注

	龙滩子数治中心建设(设施设备迭代升级)音视频系统部分
	1项
	不接受联合体投标


二、项目清单及参数

1.“※”标注的内容为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

	序号
	产品名称
	参数
	单位
	数量

	1
	LED显示屏
	1.整屏显示尺寸:≥ 宽5.44m x 高2.56m，显示面积≥13.93㎡;
2.水平/垂直视角：≥175°，对比度≥9000:1；
3.亮度≥500cd/㎡，亮度均匀性≥99%；
4.点间距：≤1.25mm；
5.最大功耗:≤450W/㎡，平均功耗：≤140W/㎡；

6.刷新率：≥3840Hz;换帧频率≥50HZ，支持3D显示；
	平方
	13.93

	2
	控制卡
	1.采用≥8路HUB320接口，输出信号至LED模组；
2.支持单卡最大带载≥256×1024；
3.支持≥32组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据；
4.支持静态到≥128扫之间的任意扫描类型；
5.支持单组数据≥13312像素点以内任意走线；
	台
	40

	3
	电源
	1.输入电压范围：176VAC--264VAC
2.额定输入电压：200VAC--240VAC
3.输入频率：47 Hz、50 Hz、63 Hz
4.输入电流：≥3A
5.冷启动冲击电流：≥50A
	台
	40

	4
	处理器
	1.采用2U标准机箱，配置≥20路千兆网口或2路10G光纤，输出连接LED屏幕；
2.支持单机最大带载≥1310万像素点，最宽≥16384或最高≥8192像素；
3.支持≥1路DP1.2、≥1路HDMI2.0、≥2路HDMI1.4、≥2路DVI视频信号输入；
4.支持最大输入分辨率≥4096×2160@60Hz；
5.支持≥8bit色深视频源输入；
	台
	1

	5
	视频矩阵
	1.应支持≥8路HDMI视频输入，≥8路HDMI输出；
2.应支持HDMI 1.3a、HDCP 1.3、与及DVI 1.0协议。支持高色深，以及≥2.25Gbps速率；
3.应具有水晶按键面板操作；
4.应具有掉电记忆功能，带有断电现场保护功能；
5.应具有2路RS-232通讯接口；
	台
	1

	会议扩声

	1
	全频音柱扬声器
	1.频率范围 (-10 dB)： 120Hz – 20 kHz
2.额定功率：≥100W
3.灵敏度（1W/1M)： ≥97dB
4.最大声压级(1M) ：≥ 120dB 
5.低音：≥4只铁氧体磁路的低频3.5 英寸低音扬声器
6.高频：1 个≥ 1 英寸高频扬声器
	只
	4

	2
	功率放大器
	1.通道数量：≥2通道
2.输出功率：≥2x300W/8Ω
3.频率响应：20Hz-20KHz
4.动态范围：>100dB
5.信噪比（SNR）：>111dB
6.总谐波失真：（10%功率测试）<0.1%
	台
	2

	3
	吸顶扬声器
	1.额定功率：≥60W
2.阻抗：≥8欧
3.单元规格：≥6.5
4.频率响应：90Hz-20KHz
5.灵敏度：≥92±3dB
	台
	2

	4
	功率放大器
	1.通道数量：≥2通道
2.输出功率：≥2x150W/8Ω
3.频率响应：20Hz-20KHz
4.动态范围：>100dB
5.信噪比（SNR）：>111dB
6.总谐波失真：（10%功率测试）<0.1%
	台
	1

	5
	无线会议主机
	1.主控机支持≥168个列席单元，同时发言人数≥4人
2.主控机发言模式应支持先进先出、主席模式，具有轮替1-2-3-4-、限制1-2-3-4
3.主控机应支持中控控制，话筒单元具有开、关话筒发码功能
4.主控机应具有一键关闭所有会议单元的功能
5.≥2.8寸TFT显示屏
6.载波频段：UHF640MHz-690MHz
7.工作有效距离：≥60米
	台
	1

	6
	会议主席单元
	1.≥2.4寸TFT彩色液晶显示
列席单元采用≥3600mAH锂离子电池，可以连续工作≥15小时,待机时长可达≥25个小时
3.超指向性角度≥60°
4.载波频段：UHF640MHz-690MHz
5.咪管长度：≤220mm短方管
	支
	1

	7
	会议代表单元
	1.≥2.4寸TFT彩色液晶显示
列席单元采用≥3600mAH锂离子电池，可以连续工作≥15小时,待机时长可达≥25个小时
3.超指向性角度≥60°
4.载波频段：UHF640MHz-690MHz
5.咪管长度：≤220mm短方管
	支
	12

	8
	反馈抑制器
	1.频率响应：125Hz~15KHz（语音模式）20Hz~15KHz （音乐模式）;
2.失真：＜0.1%@1KHz;
3.信噪比：＞90dB;
	台
	1

	9
	一拖二无线手持麦克风
	1.频率范围：UHF 520-930MHz
2.可调范围：≥50MHz
3.通道数目：≥2x100
4.通道间隔：≥250KHz
5.动态范围：≥100dB
6.最大频偏：±45KHz
	套
	1

	10
	模块化音频处理器
	1.输⼊输出支持8X8路
2.32bit DSP浮点运算引擎
3.输出电平:0/-6 dB
4.幻象电源:+48V
5.频率响应(20~20kHz):±0.2dB
6.最大电平:+18dBu
7.总谐波失真+噪声:0.003% @4dBu
8.动态范围(模拟通道):110dB
	台
	2

	11
	信号放大器
	1.提供不低于4台UHF无线接收机的多频道系统
2.提供不低于四组电源输出：12V/600~1000mA
3.频率范围：500-900MHz
4.增益：+6-9dB(Center Band)
5.输出阻抗：≥15dB min
6.阻抗：≥50Ω 
7.频宽：≥300MHz
	台
	1

	12
	T-CES模块化电源管理器
	※1.需支持实时的双向数据通信远程采集工作运行状态，通道开合状态，（此项参数需提供国家认可的检测机构出具的合格的检测报告，复印件加盖公章）。
2.需支持远程控制功能，可对电源净化管理器进行通道开合。
※3.需支持远程调试管理：支持远程调试功能，参数设置、独立通道控制、顺序闭合控制、顺序断开控制、逆序闭合控制、逆序断开控制、通道闭合断开延时设置等功能，（此项参数需提供国家认可的检测机构出具的合格的检测报告，复印件加盖公章）。
※4.需支持远程运维功能，实时监测设备运行状态，当发现设备运行异常时通过平台及时做出反馈处理。通过平台定时信息提醒用户进行设备系统线路维护，（此项参数需提供国家认可的检测机构出具的合格的检测报告，复印件加盖公章）。
※5.需支持通过平台进行设备日常巡检（手动实时巡检、自动定期巡检），并出具巡检记录，当巡检记录出现异常时，系统及时提醒用户进行设备报修，确保设备运行正常，（此项参数需提供国家认可的检测机构出具的合格的检测报告，复印件加盖公章）。
6.具备IEEE标准网络化智能管理，支持多设备集中管理功能，并采用T-NET协议，支持多台机器无缝级联功能。
7.采用自适应线性滤波技术，内置降低噪声的专用电源净化器。
8.内置防浪涌、过压/欠压保护电路，可有效防止机器本身及接入设备电路安全。
9.具备不低于8路电源输出端口，每路电源输出端口具备输出电流不低于13A，整机额定总输出电流不小于43A。
10.凤凰端子接口：不少于6PinPhoenix端子，用于短路控制和级联扩展。
11.指示灯：前面板不少于8个指示灯，POWER指示灯：红色LED指示灯，指示电源供电是否正常，STATUS指示灯：绿色LED指示灯，指示通讯是否正常。
12.默认每通道延时时间：≥1秒
13.通道数量：≥8路 
14.响应时间：≤0.18S  
15.网络通讯：≥100/1000Mbps自动交换
16.最大浪涌电流：≥63A 
17.过压保护：过压保护>270VAC 
18.浪涌保护：浪涌保护>380VAC 
19.欠压保护：欠压保护<180VAC
	台
	2

	无纸化会议系统

	1
	无纸化多合一服务器
	1.采用铝合金结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；
2.支持4K高清同步双显，不少于一路标准HDMI、一路VGA信号输出，支持自适应投影分辨率，支持强制输出分辨率，便于多适应性画面的调取显示；
3.内置不少于双千兆网卡，支持单独、混合组网，实现内外网同时工作；
4.前置面板≥两路2.0的USB接口，方便于用户拷贝资料和扩展连接设备；
5.支持WindowsServer2012R2/Win7/10/Linux版等操作系统，兼容性极好；
6.支持≥1组3.5MM高保真音频输入输出接口；
7.后置面板设有≥6个COM串口，均支持RS232模式；
8.处理器：≥i5 4代CPU i5-4590
9.运行内存：≥16G(支持双通道DDR31333/ 1600MHz)
10.硬盘容量：≥256GB固态硬盘
	台
	1

	2
	无纸化服务器软件
	1.后台服务软件应支持服务器双机热备；
2.支持NAT内网穿透，可跨网段跨地域同一局域网联动开会；
3.应支持无纸化会议系统管理分会前设置、会中管理、会后查看所有功能的后台操作及进行配置管理，系统含包括会议服务软件、信息发布软件；
4.应支持多会议室管理， 一个后台支持创建多个会议室，可任意删减修改会议室，选择相应的会议室；每个会议室之间创立的会议互相保密，互不干扰；
5.应支持多会议预设： 预设多次会议、预设多次会议信息，为每次会议设置不同的参会人员、会议资料等、设置会议主题、主持人、管理员、会议秘书、会议服务、会议时间、会议地点、设置会议权限、会议室布局图等、随意更换客户端、投影端、公告端布局及皮肤；
6.应支持同时管理多个会议室，不同会议室的不同会议可以同时召开，支持修改会议开始、结束时间；
7.应支持参会人员信息表数据的录入与导入： 将常用的参会人员姓名、单位、职位、手机、邮箱、签到密码等信息统一添加到常用参会人员，开会时直接调用，支持模板上传，与办公OA系统、ERP系统等第三方平台对接；
8.应支持客户端访问模式、WEB访问模式，支持管理员登陆、参会人登录，支持参会人会前预览会议资料，支持历史会议资料检索归档；
9.应支持后台管理端“导出签到信息表”形成统一规范的pdf、EXCEL格式（含会议名称、时间、地点、参会人员、部门、职位、签到时间及原笔记手写签名）；
10.应支持与会者管理，添加人员数据库，支持全选或反选，添加或修改人名，支持与会人员导入、导出，选择与会人员信息后添加到当前会议；
11.应支持多管理员和超级管理员，不同管理员创建的会议互相保密，超级管理员有管理所有会议的权限；
12.应支持上传临时会议文件，可指定参会人员查看权限，支持文件二级目录展示，方便分类管理 ；
13.应支持设置大屏背景，支持显示会议名称，会议名称位置、大小、颜色、会议时间、公司名称、logo、签到情况显示；
14.应支持对虚拟会场进行位置分布设置，上传排位图，一对一进行座位绑定，设置主席与代表位置和秘书，也可在后台进行临时改动；
	套
	1

	4
	无纸化客户端软件
	1.应支持多管理员和超级管理员，不同管理员创建的会议互相保密，超级管理员有管理所有会议的权限；
2.应支持上传临时会议文件，可指定参会人员查看权限，支持文件二级目录展示，方便分类管理 ；
3.应支持文件夹内支持二级文件夹；
4.应支持对虚拟会场进行位置分布设置，上传排位图，一对一进行座位绑定，设置主席与代表位置和秘书，也可在后台进行临时改动；
5.应支持议题及视频管理：设置及管理会议议题、编辑议题文件；配置视频直播、点播、上传视频文件、配置流媒体服务器等强大的会议功能。
	台
	9

	物联网控制系统

	1
	指挥中心驾驶舱
	1.支持设备管理、数据管理、用户管理、应用管理、安全管理、远程管理、个性定制化。
2.支持300个用户管理终端同步登录，同步并发处理。
3.支持多空间区域集中管理。
※4.支持多区域或空间管理，（此项参数需提供国家认可的检测机构出具合格检测报告复印件并加盖供应商单位公章）。
5.支持物模型库管理能力，应支持批量添加物模型。
6.支持物模型管理能力，包括物模型添加、配置、安全认证。
7.支持设备深度管控或对接能力， 包括控制、监测、调试。
8.支持零代码免编程的设备快速接入，搭建系统。
9.支持30个物模型接入管理能力。
※10.支持对设备运行状态和实时在线状态监测，（此项参数需提供国家认可的检测机构出具合格检测报告复印件并加盖供应商单位公章）。
11.支持视频画面实时查看，设备运行状态查看。
12.支持保存分布式使用模式，应支持任意切换使用模式。
13.支持系统设备运行故障告警和类别呈现，如：设备离线告警、设备运行告警。
14.具备可视化数据呈现，实时采集设备各项参数数据呈现，如：环境类传感器数据可视化、能耗数据可视化。
※15.支持设备分类统一管理，管理业务内音视频、分布式、环境、安防、机电等多类型设备，精细化操作设备运行模式和状态，（此项参数需提供国家认可的检测机构出具合格检测报告复印件并加盖供应商单位公章）。
※16.支持系统运行数据采集、分析、呈现。应具备数据呈现能力，实时呈现系统设备运行数据、场景使用数据、系统使用数据分析并呈现，（此项参数需提供国家认可的检测机构出具合格检测报告复印件并加盖供应商单位公章）。
17.支持零代码免编程构建用户业务应用场景，实现一键调用场景，系统全自动执行场景相关设备动作，无需人工复杂操作。
18.支持自由选择1/2/4/9/16画面布局，适用于拼接、视频调度、视频上墙、预览、声音控制等多功能需求。
19.支持视频会议接入管理能力，实现视频会议一键入会，应支持硬件视频会议和软件视频会议设备。
20.支持系统图标库，为系统按钮添加指示性图标，方便快速识别。
21.支持鉴权管理和加密传输。
※22.支持账号密码及权限管理，（此项参数需提供国家认可的检测机构出具合格检测报告复印件并加盖供应商单位公章）。
23.支持多权限多终端数据管理设计，具有用户管理权限、用户使用权限及工程师权限，工程师权限由用户授权使用，保障用户私密性；如：实现预览权限、控制调度权限、环境监测权限.主/备机开关权限、智能控制权限的权限分配。
24.支持自定义自动化规则配置，应具备触发条件、触发阈值、触发判断、联动执行指定动作。可通过可视化规则配置是实现全自动化系统运行，达到无人值守管理目标。
※25.具备数据备份、数据存储、数据恢复能力，（此项参数需提供国家认可的检测机构出具合格检测报告复印件并加盖供应商单位公章）。
	台
	1

	2
	墙面8寸控制屏
	1.应支持提供密码权限管理；
2.应支持单独设备精准控制；
3.应支持定制化场景管理；
4.应采用直观可视化界面，无需编程即可设计场景；
5.应支持环境健康监测，实时关注环境状态；
6.应支持多权限多终端登录，确保多方操作的便捷性；
7.应支持提供本地与互联网远程管理服务；
8.应支持多媒体文件播放管理功能:支持播放界面回显预览功能，应支持远程文件目录回显功能，支持控制PPT翻页功能、文件打开功能、文件播放功能，支持多终端包括pad、电脑、控制同步控制；
9.应支持一键入会，视频会议接入管理能力，实现如腾讯会议Rooms、小鱼云会议、华为云会议等视频会议厂商品牌，支持视频会议一键入会、切换布局、共享窗口、会议录制等功能，支持硬件视频会议和软件视频会议设备；
10.支持设备检测功能，实时显示空间内各音视频设备的运行状态，确保系统性能的稳定性与可靠性；
11.液晶屏：不小于8寸原装A+级液晶面板
	台
	1

	3
	8通道数据处理器
	1.支持通过系统平台对该设备进行实时的双向数据通信、操作状态双向数据反馈
2.标准工业级设计，支持逻辑运算能力
3.内置网络端口物联网IOT设计，支持远程调试，方便运维管理
4.具备IEEE标准网络化智能管理，支持多设备集中管理
5.内置强大WEB服务器，支持网络设置，网络调试及远程控制
6.IEEE标准100/1000M自适应网络设计
7.支持远程监控及远程固件升级
	台
	1

	4
	暗装跷板式双控开关
	1.有线方式：RS485 总线
2.波特率：≥9600 8N1
3.输入电压：DC12-24V/AC85-265V
4.继电器：≥16A 自保持双线圈继电器
5.负载能力：阻性负载≥1800W 感性负载≥500W
	台
	3

	5
	24口POE交换机
	1.≥24个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+）
2.≥2个SFP光口。
3.整机POE输出功率≥370W
4.支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关
4.支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测支持EWEB/APP/MACC管理。
	台
	1

	6
	8口POE交换机
	1.≥8个千兆电口+2个千兆上联电口
2.8个口支持PoE/PoE+供电
3.最大PoE功率≥110W
	台
	2

	7
	无线AP
	1.≥2976M双频Wi-Fi 6吸顶AP
2.≥1个千兆LAN口上联，内置天线
3.支持2.4GHz/5GHz双频通信
4.支持802.11a/b/g/n/ac Wave1 Wave2/ax协议
5.支持160M频宽。支持AP与路由两种工作模式
	台
	1

	分布式切换系统

	1
	4K30分布式输入节点
	1.物联网模组功能设计：可通过系统平台对本设备进行实时工作运行状态数据通信，通过物联网模块汇聚到软件平台，统一实时计算及大数据分析。
2.数据采集或监测：电源状态、视频源状态、设备温度、设备IP地址、设备名称等数据。
※3.远程控制管理：支持路由选择或设置、场景保存、场景调取、开窗、KVM管理或设置等功能（此项参数需提供国家认可的检测机构出具合格检测报告复印件并加盖供应商单位公章）。
4.远程调试管理：管理平台可对本分布式设备进行远程参数设置，场景预设、路由设置、IP地址设置、画质调整、OSD设置、分屏开窗、信号裁剪、系统联调、分布式盒子搜索等。
※5.采用无风扇静音设计（此项参数需提供国家认可的检测机构出具合格检测报告复印件并加盖供应商单位公章）。
※6.巡检管理：支持巡检功能并记录（此项参数需提供国家认可的检测机构出具合格检测报告复印件并加盖供应商单位公章）。
7.采用Linux系统分布式架构设计，每个节点独立不互相干扰。
※8.采用自适应解码或定码率传输，带宽支持128Kbps-40Mbps可调。（此项参数需提供国家认可的检测机构出具合格检测报告复印件并加盖供应商单位公章）。
9.支持U盘远程传输文件，支持USB音频输入和远程拷贝文件。                                                                                                                                                                                                                                                                            
10.应支持802.3at/af POE供受电标准，支持电源适配器供电且具备螺纹锁定防脱落电源适配器接口以防止脱落，实现节点设备双供电冗余备份，任意供电方式掉线，均能毫秒级无感切换，提高供电连续性和稳定性。
11.应采用自适应解码方式，每路视频信号带宽支持4M-20M可调，更方便组网，端对端传输延时≤25ms
12.支持坐席端多个预案的保存和调取，包括坐席布局预案和大屏布局预案。
13.支持坐席间场景预案一键推送，可实现将当前坐席的保存的预案布局一键推送至其他坐席
14.支持0SD顶部及底部菜单栏，仅用鼠标即可完成推屏，推坐席，接管，控制，请求，可视化对讲等所有工作，电脑般操作体验，也可支持快捷键操作。
15.支持POE与外部供电双供电模式。
16.分辨率：最大支持≥3840x2160@30，向下兼容
17.视频接口：≥1路HDMI
18.音频接口：≥1路3.5mm输入，≥1路3.5mm音频输出
19.协议接口：≥1路232串口，≥1路485串口，≥1路红外输入，≥1路红外输出，≥3路USB2.0, ≥1路USB1.1，≥1路I/O接口
20.支持≥4路IPC信号的转发，支持云台的拉近，推远，左右旋转，音量控制等；
21.延时：≤ 30ms
22.同步性：支持各种LED/LCD屏同步，同步误差≤100us
	台
	24

	2
	4K30分布式输出节点
	1.分辨率：最大支持≥3840x2160@30，向下兼容
2.视频接口：≥1路HDMI
3.音频接口：≥1路3.5mm输入，≥1路3.5mm音频输出
4.协议接口：≥1路232串口，≥1路485串口，≥1路红外输入，≥1路红外输出，≥3路USB2.0, ≥1路USB1.1，≥1路I/O接口
5.支持≥4路IPC信号的转发，支持云台的拉近，推远，左右旋转，音量控制等；
6.延时：≤ 30ms
7.同步性：支持各种LED/LCD屏同步，同步误差≤100us
	台
	6

	3
	分布式调度软件
	1.可视化拼接交互管理：
2.应支持 PAD 端可预览所有单元发出的视频；
3.应支持视频在 PAD 上的虚拟拼接屏进行拼接、层叠，对应的物理拼接屏实现和 PAD 完全一样的视频组合方式，所见所得；
4.应支持PAD 可感知单元控制的设备的状态和数据；
5.应支持PAD 可在视频预览框直接对设备进行控制 ;
6.PAD 端能预览海康、大华等主流 IPC 视频。
7.可视化音频状态回显管理：应支持直接在可视化控制终端上，遇到到实时的视频画面，同时也可以预览到实时的音频状态，采用滚动条跳动的方式展示，实时、直观、准确；
8.可视化运维管理系统模块：应具备对坐席协作系统进行可视化展示，包括在线单元状态、使用时长、用户在线数量、网络超限、中断等进行监测，具备输入信号丢失检测；具备点名功能：当软件选中时，节点以声、光、电中的一种或者多种方式示意；故障报警，且将故障信息显示于管理软件、单元输出OSD屏幕上提醒；可呈现节点正常工作、单元输入丢失（如待机）、单元输出丢失（如屏幕待机）；一键对输入输出节点固件进行批量更新，可以将系统的各项设置参数进行备份，方便进行数据恢复；在权限范围内，可在系统中画面预览、快速切换、快速画面布局；
9.应实现数据轮巡监控场景
10.应实现坐席分组协作场景；
11.应实现坐席分权限管理场景
12.应实现任意坐席一人多机一机多屏操作场景
13.应实现坐席队列调控场景
14.应实现数据运维报告场景
15.应支持统一使用警号登录坐席管理；跨网络、跨平台、跨操作系统的实现坐席协同管理工作
	套
	1

	会议视频系统

	1
	高清会议摄像机
	1.图像输出：不低于4K30fps
2.有效像素：≥850万像素
3.不小于12倍光学变焦和16倍数字变焦
4.水平视角：≥72.5°～6.4°
5.垂直视角：≥40.8° ～3.7°
6.视频输出：HDMI、USB
	台
	2

	人工

	1
	安装运输调试维护
	安装运输调试维护
	笔
	1

	辅材

	1
	音箱线
	1.≥2*1.0无氧铜护套音箱线
	米
	200

	2
	网线
	1.性能满足国标CAT6标准
	米
	800

	3
	音频线
	1.RVPE-2-37-128P音频线
	米
	200

	4
	电源线
	1.≥RVV 2*1.0无氧铜护套电源线
	米
	100

	5
	USB延长线
	1.USB延长线≥25米带信号放大
	条
	1

	6
	HDMI线
	1.HDMI线工程款≥15米
	条
	1

	7
	HDMI线
	1.HDMI线工程款≥20米
	条
	4

	8
	HDMI线
	1.HDMI线工程款≥30米
	条
	2

	9
	HDMI网传
	1.HDMI延长器≥100米
2.支持≥4K高清单视频传输器
	套
	2

	10
	桌面信息盒
	1.桌面多媒体信息盒
	台
	2

	11
	设备连接线
	1.卡侬连接线
	条
	18

	12
	接插件
	1.卡侬公母头
	对
	12

	13
	HDMI一进四出
	1.一进四出HDMI切换器
	台
	2

	14
	HDMI采集卡
	1.USB采集卡
	台
	6

	15
	其它辅材
	1.水晶头、电源插头、网络跳线、HDMI线等
	批
	1

	16
	显示屏钢结构
	1.钢架结构及屏内辅材及包边
	批
	1

	17
	机柜
	1.≥2米网络机柜
	台
	1

	18
	配电箱
	1.支持PLC控制配电箱
	台
	1


第三篇   项目商务需求

一、服务期、地点及验收方式

（一）服务期：合同签订生效之日起30日内实施完成。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

①设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

③在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

④在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

（四）其他要求（包含但不限于包装和运输，保险等）：卖方负责设备的包装和运输。包装必须坚固，能适用远距离的海运、空运及气候的变化，并能适应中国境内铁路、公路运输。

二、报价要求及说明

本次报价须为人民币报价，报价包括本项目所有服务费、人工费、交通费、食宿费、保险费、比选代理服务费、各种应纳的税费等完成本项目的一切费用。因竞选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、付款方式

合同签订后，项目完成并验收合格后，采购人支付合同至合同金额的97%，剩余3%在质保期满后一次性退清。

四、质量保证及售后服务
（1）质量保证期：

1.本项目质量保证期不低于1年，质保期由验收合格之日起计算。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明。

（2）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商应在4小时内到达现场（远郊区6小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以不高于成交价提供售后服务。

（3）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第四篇  资格审查及评标办法
一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	投标保证金
	按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署或盖章
	按竞争性磋商文件“响应文件编制要求”要求签署或盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	投标文件正、副本数量（含电子文档）符合采购文件要求。

	3
	响应程度审查
	实质性内容响应
	本采购文件“第二篇  项目服务需求”的内容。

	
	
	
	本采购文件“第三篇  项目商务需求”的内容。

	
	
	投标文件内容
	投标有效期为投标截止时间起90天。


二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

评标委员会由采购人依法组建。

澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和服务评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的响应文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。服务部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

三、评标标准
（一）评审因素（得分保留两位小数，第三位“四舍五入”）

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标

报价

（20%）
	20分
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	

	2
	技术部分

（40%）
	技术方案部分评分（40）
	投标人有针对本项目提供服务方案，需要包含以下内容：

一.设计方案（10分）

评标委员会成员根据投标供应商提供的音视频及物联网控制等系统设计方案，包括但不限于设备点位图、管线图、系统图等进行评分，加分标准为：

1.方案至少包含以上规定全部要点内容。

2. 点位图、管线图、系统图设计思路清晰、描述合理、逻辑性强、内容全面无遗漏。

方案包含上述所有内容，内容不存在瑕疵的得10分；

方案包含上述所有内容，内容存在1处瑕疵得8分；

方案包含上述所有内容，内容存在2处及以上瑕疵得6分。

方案包含上述所有内容，内容存在3处及以上瑕疵得0分。
未提供方案为无效投标。

二、培训方案（10分）

评标委员会成员根据投标供应商提供的针对本项目的培训方案进行评分，具体方案包括但不限于根据是否具有详细的使用、维护、保养等相关现场培训等计划等；进行评分。

加分标准为：

1.方案至少包含以上规定全部要点内容。

2. 培训方案全面细致，符合实际使用情况。
方案包含上述所有内容，内容不存在瑕疵的得10分；

方案包含上述所有内容，内容存在1处瑕疵得8分；

方案包含上述所有内容，内容存在2处及以上瑕疵得6分。

方案包含上述所有内容，内容存在3处及以上瑕疵得0分。
3.未提供方案为无效投标。

三、售后服务方案（10分）

评标委员会成员根据投标供应商提供的针对本项目的售后服务方案进行评分，具体方案包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、故障响应、专业技术人员保障等；进行评分。

加分标准为：

1.方案至少包含以上规定全部要点内容。

2. 售后服务方案全面细致，符合实际使用情况。
方案包含上述所有内容，内容不存在瑕疵的得10分；

方案包含上述所有内容，内容存在1处瑕疵得8分；

方案包含上述所有内容，内容存在2处及以上瑕疵得6分。

方案包含上述所有内容，内容存在3处及以上瑕疵得0分。
3.未提供方案为无效投标。

四、施工方案（10分）

评标委员会成员根据投标供应商提供的针对本项目的售后服务方案进行评分，具体方案包括但不限于施工组织、成品保护、质量控制、效果调试等；进行评分。

加分标准为：

1.方案至少包含以上规定全部要点内容。

2. 施工方案全面细致，符合实际使用情况
方案包含上述所有内容，内容不存在瑕疵的得10分；

方案包含上述所有内容，内容存在1处瑕疵得8分；

方案包含上述所有内容，内容存在2处及以上瑕疵得6分。

方案包含上述所有内容，内容存在3处及以上瑕疵得0分。
3.未提供方案为无效投标。
	1.评审委员会根据响应供应商提供的方案独立评分。

2.本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。



	3
	商务

部分

（40%）
	商务部分评分（40）
	1、T-CES模块化电源管理器制造商需提供一种可远程管理和监测的相关专利证书，提供复印件加盖投标人公章得5分，不提供不得分。

2、4K30p分布式HDMI输入电节点制造商需提供分布式调度和图像综合管理平台的软件著作权，提供复印件加盖投标人公章得5分，不提供不得分。

3、无线会议主机制造商需提供一种数字会议系统及管理控制方法的相关专利证书，提供复印件加盖投标人公章得5分，不提供不得分。

4、会议主席单元制造商需获得高新技术企业认证证书，提供复印件加盖投标人公章得5分，不提供不得分。

5、投标人需提供本次项目的视觉效果图，效果图应包含LED显示屏、会议主席/代表单元、全频音柱扬声器及高清会议摄像机，提供效果图加盖投标人公章得5分，不提供不得分。

6、墙面8寸控制屏应支持远程软件升级、茶水、纸笔等会务服务功能，提供功能截图加盖投标人公章得5分，不提供不得分。

7、指挥中心驾驶舱系统应支持环境温度、湿度、二氧化碳、PM2.5、PM1.0、光照度、噪声、TVOC、甲醛检测功能；提供功能截图加盖投标人公章得5分，不提供不得分。

8、提供本次项目的声学模拟计算报告，模拟内容应包含最大声压级、声场不均匀度、STI语言传递指数。模拟结果需满足国家标准GB/T28049-2011《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》会议类扩声系统一级指标，提供声学模拟报告加盖投标人公章得5分，不提供不得分。
	1.评审委员会根据响应供应商提供的资料进行评分。


注：1、所有证明材料需提供复印件（加盖投标人公章）以及原件备查，不能提供原件者不得分；

2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）联合体投标的，不满足招标文件 第一篇 投标邀请书 第三条 投标人资格要求；

（八）一个单位参与两个或两个以上联合体；

（九）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。
第五篇  供应商须知

一、采购费用

参与采购的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、采购文件


（一）采购文件由采购邀请书、供应商须知、采购服务需求、采购项目商务需求、格式合同、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。

（三）采购文件的解释

供应商如对采购文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入竞采程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

三、采购要求

（一）响应文件

供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1、响应文件组成

响应文件由第五篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第五篇“响应文件格式”的规定组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2、联合体

本项目不接受联合体竞标。

3、采购有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为采购开始时间起90天。

（二）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中报价函的内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价函为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（三）提交响应文件的份数和签署和递交

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（推荐采用u盘作为电子文档载体）。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准；电子文档应与正本一致，可以是WORD文档或PDF文档。

2.在响应文件正本中，采购文件第五篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封包装（未密封包装的响应文件采购人、采购代理机构将拒收其响应文件），并在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

4.供应商在提交响应文件截止时间后至响应文件有效期内，不得撤回其响应文件，否则其保证金将不予退还。
（四）响应文件语言：简体中文

（五）无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

1、供应商不符合资格要求的；

2、供应商未按照采购文件的要求缴纳保证金的；

3、供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

4、供应商的报价超过采购预算（若有采购预算单价，则含采购预算单价）的；

5、供应商响应文件附有采购人无法接受的条件的；

6、供应商串通投标的；

7、供应商组成联合体投标的；

8、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

（六）废标条款

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞采采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2、在采购过程中有效响应供应商不足3家的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

（七）采购代理服务费

1、参照渝招投协（2015）11号文件计取，以采购最高限价作为基数，本项目采购代理服务费由中标人支付，即中标人在领取中标通知书之前以转账或现金形式一次性支付给代理机构。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购网行采家分网（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目编号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家(https://www.gec123.com/）上发布成交结果公示。
（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

八、交易服务费

本项目无交易服务费。

九、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、服务和服务要求等事项签订政府采购合同。

（二）采购文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）成交供应商未按照采购文件确定的事项签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的，将承担相关法律责任。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出采购文件规定及响应文件响应条款以外的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件要求及响应文件响应条款确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、服务和服务要求等实质性内容的协议。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

第五篇 响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表
二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）相关证明材料

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）特定资格条件证明材料（如果有）
（三）法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

（四）法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

（五）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分
（一）报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的竞采。

1.愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，总价报价为大写：           元，小写：        元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档    份。

3.我方承诺：本次竞采的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《采购文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按采购文件规定，交纳采购文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳采购文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（盖章）：

地址：

电话：

联系人：

                               年   月   日

（二）明细报价表

项目编号：                           

项目名称：

	序号
	名称
	相关信息
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	
	总计
	


供应商：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.请供应商完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

二、服务部分

（一）技术响应偏离表

项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人（负责人）授权代表：

（供应商盖章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列全部要求进行比较和响应；

2.该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

（二）相关证明材料
三、商务部分
（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于采购文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	竞采项目需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人（负责人）授权代表：

（供应商盖章）                                 （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞采要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他
（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

特定资格条件证明材料
（三）法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

项目名称：                                    
致：            （采购代理机构名称）：

     （法定代表人（负责人）姓名）在              （供应商名称）任        （职务名称）职务，是           （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

                                             （供应商盖章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人（负责人）身份证正反面复印件）

（四）法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

项目名称：                 
致：               （采购代理机构名称）：

        （供应商法定代表人（负责人）名称）是                （供应商名称）的法定代表人（负责人），特授权                     （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                   供应商法定代表人（负责人）：

（签字或盖章）                              （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商盖章）

年   月   日

（五）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函
项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

             （供应商盖章）

            年   月   日



五、其他应提供的资料
其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）

附件1：供应商信息卡
项目名称：

项目编号：

供应商名称：

法定代表人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

                                              供应商(公章):

                                          日期：    年    月    日

附件2：真友项目管理有限公司项目报名表

	项目号
	

	项目名称
	

	供应商名称
	（供应商公章）

	联系人
	
	手机
	

	办公电话
	
	传真
	

	E-mail
	

	单位地址
	


报名费：500元/份              代理机构：真友项目管理有限公司     
相关说明：

供应商需在规定的报名时间内（工作日：每天9：00-12:00、14：00-17：00），到真友项目管理有限公司缴纳报名费。地址：同投标地点一致；供应商在缴纳报名费后，请将《真友项目管理有限公司报名表》（加盖供应商公章）递交至代理公司工作人员。注：报名表必须为电子版本形式不得手写
[image: image1.jpg]C~h~y@¥iI&
15823021198 (**3k)

(SN





