棠香办事处发〔2021〕5号

重庆市大足区人民政府棠香街道办事处

关于切实加强“三合一”场所及临街门市等

火灾防控工作的紧急通知

各村（居）委会，各办、站、队、所、中心，各企事业单位：

1月17日晚，永川区一临街住人门市发生火灾，造成2人死亡。此次火灾是一起典型的“小火亡人”事故，发生在临街住人门市内。同时，此次火灾发生在今冬明春火灾防控工作的关键期，发生在岁末年初和春节即将到来之际，造成了较大的社会影响，教训十分惨痛。为切实推进街道今冬明春火灾防控工作，举一反三，全面加强对“三合一”场所及临街住人门市的消防安全检查力度，全力遏制当前亡人火灾事故高发态势。现将有关要求通知如下：

一、召开一次排查工作推进会。各社区召集辖区派出所社区民警、物业小区负责人、各小区楼栋长立即召开一次专门针对“三合一”场所及临街住人门市的消防安全检查工作推进会，通报火灾事故情况，全面分析研判本辖区“三合一”场所及临街住人门市消防安全情况，找准薄弱环节和风险隐患，紧密结合今冬明春火灾防控工作，细化分工，压实责任，狠抓落实。

二、开展一轮针对性消防安全检查。即日起至春节前，各村社区、辖区相关单位要开展一轮消防安全排查检查，重点检查“三合一”场所、临街住人门市以及九小场所等，广泛开展“三查三清”活动（即检查消防车道、疏散楼梯、安全出口是否畅通，检查防火门、灭火器、应急照明和疏散指示标志是否完好有效，检查是否违规施工、违章动火动焊、违规存放易燃易爆危险品；清理楼梯间、前室、疏散走道，清理可燃雨棚、防盗网，清理违章搭建）。要重点组织清理违规住人，落实防火分隔措施，拆除铁栅栏、防盗窗或开设逃生口，改造老化电气线路，规范用火用电行为。要建立排查单位台账、隐患清单和整改责任清单，切实督促整改火灾隐患，落实防范措施，防止发生事故。

三、组织一次基层消防监管力量大培训。要结合辖区实际，组织村（居）消防工作负责人、消防网格管理人员、微型消防站队员和辖区派出所社区民警开展一次消防业务培训，提高防火巡查检查和消防宣传能力，培养消防安全“明白人”。

四、持续开展“安全取暖·平安过冬”消防宣传活动。要通过播放用火、用电不慎亡人火灾警示视频、印制发放冬春季节消防宣传手册、张贴宣传海报等方式，宣传安全用火用电常识，引导群众采取安全取暖方式。各村社区、辖区相关单位要组织消防志愿者、网格员等力量，深入居民楼栋、“三合一”场所和临街住人门市，针对独居老人、留守儿童、残疾困难等重点对象，加强入户宣传和夜间巡防，上门帮助查找消除火灾隐患，宣讲消防安全知识。要采取政府购买服务、公益活动赠送、扶贫志愿服务等形式，推广使用智能断电取暖设施，鼓励自行购买独立式感烟探测器、防烟面罩、灭火器、灭火毯等，强化物防技防措施。

五、高度重视，严格落实消防安全属地责任。各村社区、辖区相关单位要牢固树立“人民至上、生命至上”理念，以对人民群众生命财产安全高度负责的态度，将针对“三合一”场所、临街住人门市以及“九小场所”等开展的消防安全检查作为维护辖区火灾形势稳定的重要举措，认真研究部署，精心组织推动，确保取得实效。对因失职渎职导致发生较大或有影响火灾事故的，将严肃追责问责。

重庆市大足区人民政府棠香街道办事处

2021年1月19日

重庆市大足区棠香街道党政办                               2021年1月19日印发