大足水利审批〔2025〕53号

重庆市大足区水利局

关于大足区2025年度农村饮水安全工程

维修养护项目实施方案的批复

重庆市大足区村镇供水服务中心：

你单位《关于审批大足区2025年度农村饮水安全工程维修养护项目实施方案的请示》（大足村镇供水中心文〔2025〕6号）及相关附件收悉，依据《村镇供水工程技术规范》（SL310—2019）要求，经审查，该《方案》基本达到初步设计深度要求，原则同意实施该项目，同时开展施工图设计。现就该项目有关事项批复如下：

一、任务与目标

大足区2025年度农村饮水安全工程维修养护项目通过对全区24处农村饮水工程进行维修养护，受益覆盖项目区群众6.8万人。

二、建设规模及主要经济技术指标

本工程建设范围为大足区。工程主要建设内容：大足区2025年度农村饮水工程维修养护24处。其中：11处农村供水工程的维修养护（包含水厂的加药、消毒设备更换安装和水处理池整改）；4座水厂的供水感知监测数据及视频监控接入建设（四合水厂、高升水厂、金山水厂和黄泥水厂）；2处实行总表制管理的农村供水工程维修养护进行资金补助；11处创建市级以上标准化农村供水工程资金补助。对区水环境监测站的水质检测耗材采购和设备检定维修维护等。

三、有关要求

1.《方案》对涉及其他规定要求的相关内容，由相关部门核定，并完善相关手续。

2.该工程总投资以区发展改革委批复为准。

3.该建设工程选用材料必须严格执行有关淘汰、限制、推广使用的产品规定，同时禁止使用落后淘汰技术。未经我局认同的任何专家论证不能作为设计依据。

4.本《方案》一经批准，必须严格执行，确需变更，需按规定程序报我局重新审批。

5.请你单位严格执行工程“四制”管理的有关规定，建立健全工程质量、安全管理体系，确保工程建设质量、安全；同时抓紧做好开工前的各项准备工作，认真编制、审定工程施工组织方案，确保工程如期完成。

6.该工程由大足区水利局负责质量监督。

7.该工程主体工程动工前，你单位应向大足区水利局实行安全属地监管备案，并加强安全施工监督实施。

重庆市大足区水利局

2025年5月26日

（此件主动公开）